## pvoutput.org
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)		real_sum	maxhor_sum	minhor_sum	avghor_sum		maxhor_diff	minhor_diff	avghor_diff
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=81195&sid=71961	1	29	0	15.33	1.95	34.55	6.23	15.33	1.95		29	15.33	34.55	15.33		13.67	5.55	13.67
	2	51	0	25.32	1.8	56.93	9.24	31.73	3.27		80	40.65	91.48	47.06		39.35	11.48	32.94
	3	124	0	46.61	3.83	111.27	20.57	94.77	16.34		204	87.26	202.75	141.83		116.74	1.25	62.17
	4	177	0	78.81	3.1	166.51	17.77	152.19	16.08		381	166.07	369.26	294.02		214.93	11.74	86.98
	5	218	0	133.34	5.13	186.85	11.6	173.3	9.23		599	299.41	556.11	467.32		299.59	42.89	131.68
	6	143	0	145	14.04	204.72	27.25	188.53	23.9		742	444.41	760.83	655.85		297.59	18.83	86.15
	7	182	0	136.31	10.28	184.65	18.46	171.9	16.37		924	580.72	945.48	827.75		343.28	21.48	96.25
	8	151	0	108.02	8.2	168.01	22.39	155.66	18.69		1075	688.74	1113.49	983.41		386.26	38.49	91.59
	9	93	0	57.76	3.11	124.84	12.79	109.84	9.59		1168	746.5	1238.33	1093.25		421.5	70.3299999999999	74.75
	10	60	0	33.81	1.6	77.49	9.9	55.87	5.43		1228	780.31	1315.82	1149.12		447.69	87.8199999999999	78.8800000000001
	11	28	0	18.25	1.19	42.1	6.53	18.25	1.19		1256	798.56	1357.92	1167.37		457.44	101.92	88.6300000000001
	12	21	0	12.19	1.18	27.55	5.45	12.19	1.18		1277	810.75	1385.47	1179.56		466.25	108.47	97.4400000000001
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	466.25	108.47	131.68
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=6717&sid=5364	1	68	5.56776436283002	30.96	3.93	65.69	8.71	65.37	8.88		68	30.96	65.69	65.37		37.04	2.31	2.63
	2	142	25.3574446662119	80.02	8.71	116.52	15.45	116.23	15.39		210	110.98	182.21	181.6		99.02	27.79	28.4
	3	266	37.8989885529064	190.19	23.67	244.54	36.5	244.54	36.5		476	301.17	426.75	426.14		174.83	49.25	49.86
	4	392	68.0881781221968	294.04	27.08	357.78	39.79	357.44	39.79		868	595.21	784.53	783.58		272.79	83.47	84.4200000000001
	5	556	67.4709814167049	364.59	25.81	412.58	26.58	412.58	26.58		1424	959.8	1197.11	1196.16		464.2	226.89	227.84
	6	498	77.1837634048336	387.66	51.8	428.07	62.34	428.06	62.34		1922	1347.46	1625.18	1624.22		574.54	296.82	297.78
	7	526	56.1456439390745	368.38	45.15	418.57	55.92	418.57	55.92		2448	1715.84	2043.75	2042.79		732.16	404.25	405.21
	8	411	30.8922859842604	305.01	40.04	355.84	53.46	355.84	53.46		2859	2020.85	2399.59	2398.63		838.15	459.41	460.37
	9	307	18.5202591774521	222.43	20.61	268.54	25.45	268.54	25.45		3166	2243.28	2668.13	2667.17		922.72	497.87	498.83
	10	168	27.20906711619	115	12.17	157.57	15.38	157.42	15.27		3334	2358.28	2825.7	2824.59		975.72	508.3	509.41
	11	84	1.73205080756888	46.81	5.93	82.86	15.42	82.43	15.24		3418	2405.09	2908.56	2907.02		1012.91	509.44	510.98
	12	51	6.557438524302	23.43	1.94	54.44	9.23	54.28	9.27		3469	2428.52	2963	2961.3		1040.48	506	507.7
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	1040.48	509.44	510.98
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=16188&sid=14735	1	53.3333333333333	4.04145188432738	26.4	4.74	54.64	10.94	48.11	10.35		53.3333333333333	26.4	54.64	48.11		26.9333333333333	1.30666666666666	5.22333333333334
	2	134.333333333333	28.2901631902917	52.47	4.73	113.22	15.47	111.16	14.78		187.666666666667	78.87	167.86	159.27		108.796666666667	19.8066666666667	28.3966666666667
	3	224	30.3150127824482	124.13	10.91	240.41	34.57	239.87	34.52		411.666666666667	203	408.27	399.14		208.666666666667	3.3966666666667	12.5266666666667
	4	367	88.4251095560532	218.75	10.37	359.68	49.23	359.19	49.13		778.666666666667	421.75	767.95	758.33		356.916666666667	10.7166666666667	20.3366666666668
	5	523.666666666667	57.8734251045619	278.77	23.3	408.72	41.33	407.16	40.52		1302.33333333333	700.52	1176.67	1165.49		601.813333333334	125.663333333333	136.843333333333
	6	389.333333333333	226.239548561549	302.29	19.47	421.46	43.39	421.46	43.39		1691.66666666667	1002.81	1598.13	1586.95		688.856666666667	93.5366666666666	104.716666666667
	7	421	68.2422156732913	287.84	20.72	416.84	58.33	416.84	58.33		2112.66666666667	1290.65	2014.97	2003.79		822.016666666667	97.6966666666669	108.876666666667
	8	351.333333333333	23.7557010701291	240.97	24.26	354.35	47.83	352.65	46.61		2464	1531.62	2369.32	2356.44		932.380000000001	94.6800000000003	107.56
	9	285.333333333333	20.0333056017556	151	10.69	261.99	30.04	260.81	29.86		2749.33333333333	1682.62	2631.31	2617.25		1066.71333333333	118.023333333334	132.083333333334
	10	160	15.8745078663875	75.72	4.18	152.14	16.49	151.74	16.48		2909.33333333333	1758.34	2783.45	2768.99		1150.99333333333	125.883333333334	140.343333333334
	11	65.5	2.12132034355964	34.27	3.77	81.28	15.14	74.68	12.87		2974.83333333333	1792.61	2864.73	2843.67		1182.22333333333	110.103333333333	131.163333333334
	12	36.6666666666667	9.60902353693305	21.1	2.64	45.54	9.53	38.95	7.49		3011.5	1813.71	2910.27	2882.62		1197.79	101.23	128.880000000001
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	1197.79	125.883333333334	140.343333333334
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=9047&sid=7369	1	53.75	15.326991442115	65.51	8.16	68.54	8.76	68.31	8.74		53.75	65.51	68.54	68.31		11.76	14.79	14.56
	2	123.666666666667	30.0222139978605	113.47	23.310001	114.85	23.51	114.65	23.54		177.416666666667	178.98	183.39	182.96		1.56333333333333	5.9733333333333	5.54333333333332
	3	194.25	30.717801570642	236.83	41.83	238.6	41.690002	238.62	41.72		371.666666666667	415.81	421.99	421.58		44.1433333333334	50.3233333333333	49.9133333333334
	4	310	80.6143080765857	358.78998	46.989998	359.54	47	359.54	47		681.666666666667	774.59998	781.53	781.12		92.9333133333333	99.8633333333332	99.4533333333334
	5	391	65.8685559783017	408.96	37.4	408.94	37.41	408.94	37.41		1072.66666666667	1183.55998	1190.47	1190.06		110.893313333333	117.803333333333	117.393333333333
	6	391.5	65.3885820817875	437.61	55.55	437.45	55.38	437.45	55.38		1464.16666666667	1621.16998	1627.92	1627.51		157.003313333333	163.753333333333	163.343333333333
	7	342.75	153.94235934271	446.44	41.86	446.18	41.73	446.18	41.73		1806.91666666667	2067.60998	2074.1	2073.69		260.693313333333	267.183333333333	266.773333333333
	8	337	18.3303027798234	364.44	43.83	364.84	43.879997	364.84	43.87		2143.91666666667	2432.04998	2438.94	2438.53		288.133313333333	295.023333333333	294.613333333333
	9	175	90.5704145954958	277.47998	27.79	277.59	27.79	277.59	27.77		2318.91666666667	2709.52996	2716.53	2716.12		390.613293333333	397.613333333333	397.203333333333
	10	154.5	43.1335136523794	162.19	18.06	165.94	19.17	165.51001	18.970001		2473.41666666667	2871.71996	2882.47	2881.63001		398.303293333333	409.053333333333	408.213343333333
	11	68	12.1243556529821	87.5	16.11	89.43	16.52	88.84	16.27		2541.41666666667	2959.21996	2971.9	2970.47001		417.803293333333	430.483333333333	429.053343333333
	12	36.3333333333333	9.07377172587747	56.18	9.77	60.93	10.85	60.92	10.85		2577.75	3015.39996	3032.83	3031.39001		437.64996	455.079999999999	453.64001
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	437.64996	455.079999999999	453.64001
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=12406	1	59.18275	10.1449387832883	128.55	18.23	129.20999	18.39	129.07	18.39		59.18275	128.55	129.20999	129.07		69.36725	70.02724	69.88725
	2	110.90275	5.94321951891397	168.22	33.57	176.29999	34.7	176.18	34.739998		170.0855	296.77	305.50998	305.25		126.6845	135.42448	135.1645
	3	225.721	38.626582064687	305.51	56.510002	331.11	63.39	330.74	63.340004		395.8065	602.28	636.61998	635.99		206.4735	240.81348	240.1835
	4	373.011333333333	34.3265277348778	436.56	68.9	447.74	71.03	447.39	70.99		768.817833333333	1038.84	1084.35998	1083.38		270.022166666667	315.542146666667	314.562166666667
	5	427.8485	20.676113392028	468.51	36.21	472.3	36.6	472.3	36.620003		1196.66633333333	1507.35	1556.65998	1555.68		310.683666666667	359.993646666667	359.013666666667
	6	492.843666666667	18.3795636056282	499.56	70.880005	504.25	72.11	504.32	72.12		1689.51	2006.91	2060.90998	2060		317.4	371.39998	370.49
	7	498.175	78.2314677160029	496.94	64.009995	501.24	64.72	501.31	64.71		2187.685	2503.85	2562.14998	2561.31		316.165	374.46498	373.625
	8	382.034666666667	53.5749993404884	424.97	54.190002	430.88	55.010002	430.63	54.95		2569.71966666667	2928.82	2993.02998	2991.94		359.100333333333	423.310313333333	422.220333333333
	9	243.62775	69.246436357765	340.41	35.3	357.51	37.61	357.16998	37.58		2813.34741666667	3269.23	3350.53998	3349.10998		455.882583333333	537.192563333334	535.762563333333
	10	142.921333333333	0.31673543113035	219.26001	26.64	231.90001	29.04	231.64001	28.970001		2956.26875	3488.49001	3582.43999	3580.74999		532.221259999999	626.17124	624.48124
	11	69.7905	13.8478267970104	141.26	31.609999	148.84	33.239998	148.70999	33.23		3026.05925	3629.75001	3731.27999	3729.45998		603.69076	705.22074	703.40073
	12	50.1615	9.27230530486711	111.85	18.76	113.71001	19.21	113.71001	19.21		3076.22075	3741.60001	3844.99	3843.16999		665.379259999999	768.76925	766.94924
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	665.379259999999	768.76925	766.94924
https://pvoutput.org/aggregate.jsp?id=7986&sid=6460&v=0&t=m	1	27.993	5.65544003593001	46.92	6.18	46.98	6.14	46.92	6.18		27.993	46.92	46.98	46.92		18.927	18.987	18.927
	2	38.483	17.6762553161013	62.51	14.92	64.05	15.55	64.05	15.55		66.476	109.43	111.03	110.97		42.954	44.554	44.494
	3	91.977	0	115.68	23.95	116.92	24.44	116.88	24.44		158.453	225.11	227.95	227.85		66.657	69.497	69.397
	4	153.99	0	158.88	24.2	159.38	24.26	159.38	24.26		312.443	383.99	387.33	387.23		71.547	74.887	74.787
	5	189.999	0	167.11	14.34	167.09	14.34	167.09	14.34		502.442	551.1	554.42	554.32		48.658	51.978	51.878
	6	168	0	177.1	24.33	177.03	24.3	177.03	24.3		670.442	728.2	731.45	731.35		57.758	61.0079999999999	60.908
	7	151.3365	13.6422111294321	180.06	19.05	180.06	19.05	180.06	19.05		821.7785	908.26	911.51	911.41		86.4815	89.7315	89.6315000000001
	8	121.985	11.31088007186	152.45	19.24	152.9	19.27	152.9	19.27		943.7635	1060.71	1064.41	1064.31		116.9465	120.6465	120.5465
	9	110.88	15.6977705423414	126.97	12.98	128.08	13.15	128.07	13.15		1054.6435	1187.68	1192.49	1192.38		133.0365	137.8465	137.7365
	10	60.6405	10.5917524753933	84.82	11.42	85.95	11.59	85.9	11.57		1115.284	1272.5	1278.44	1278.28		157.216	163.156	162.996
	11	33.915	1.29400540957138	55.62	11.63	56.43	11.55	56.39	11.56		1149.199	1328.12	1334.87	1334.67		178.921	185.671	185.471
	12	39.277	28.6717657635521	44.66	8.58	44.66	8.58	44.66	8.58		1188.476	1372.78	1379.53	1379.33		184.304	191.054	190.854
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	184.304	191.054	190.854
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=8602&sid=6980	1	45.75	3.86221007541882	31.67	4.05	34.29	4.26	31.67	4.05		45.75	31.67	34.29	31.67		14.08	11.46	14.08
	2	113.25	21.8536800867344	54.53	4.49	68.09	7.76	58.33	5.61		159	86.2	102.38	90		72.8	56.62	69
	3	232.25	44.6719524235659	108.73	7.87	165.43	20.05	164.59	19.79		391.25	194.93	267.81	254.59		196.32	123.44	136.66
	4	343.5	76.4438791968766	156.96	8.21	286.11	27.53	286.11	27.55		734.75	351.89	553.92	540.7		382.86	180.83	194.05
	5	392.75	53.6368965048004	205.06	16.03	355.88	31.21	355.88	31.21		1127.5	556.95	909.8	896.58		570.55	217.7	230.92
	6	420.666666666667	52.5579045751763	234.87	12.81	390.52	46.88	390.52	46.88		1548.16666666667	791.82	1300.32	1287.1		756.346666666667	247.846666666667	261.066666666667
	7	440	52.4213696883246	230.65	12.6	387.33	32.89	387.33	32.89		1988.16666666667	1022.47	1687.65	1674.43		965.696666666667	300.516666666667	313.736666666667
	8	369	14.142135623731	176.02	10.71	304.29	25.53	304.17	25.58		2357.16666666667	1198.49	1991.94	1978.6		1158.67666666667	365.226666666667	378.566666666667
	9	223	73.5391052434009	123.21	5.51	198.67	16.29	198.64	16.28		2580.16666666667	1321.7	2190.61	2177.24		1258.46666666667	389.556666666667	402.926666666667
	10	139.5	36.0624458405139	74.99	3.17	102.85	6.01	95.5	5.83		2719.66666666667	1396.69	2293.46	2272.74		1322.97666666667	426.206666666667	446.926666666667
	11	58.5	2.12132034355964	37.72	2.87	43.06	3.7	37.72	2.87		2778.16666666667	1434.41	2336.52	2310.46		1343.75666666667	441.646666666667	467.706666666667
	12	36	2	26.04	2.12	26.75	2.15	26.04	2.12		2814.16666666667	1460.45	2363.27	2336.5		1353.71666666667	450.896666666667	477.666666666667
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	1353.71666666667	450.896666666667	477.666666666667
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=7321&sid=5877	1	45	4.35889894354067	64.31	9.3	73.93	10.62	67.38	9.46		45	64.31	73.93	67.38		19.31	28.93	22.38
	2	98.6666666666667	12.0138808606267	90.6	20.76	106.81	25.06	101.35	23.65		143.666666666667	154.91	180.74	168.73		11.2433333333333	37.0733333333333	25.0633333333333
	3	165.333333333333	33.501243758006	168.36	33.71	184.88	37.78	182.84	37.4		309	323.27	365.62	351.57		14.27	56.62	42.57
	4	240.333333333333	28.7460142164672	229.56	31.64	246.21	34.03	246.2	34.02		549.333333333333	552.83	611.83	597.77		3.49666666666656	62.4966666666667	48.4366666666666
	5	309	19.313207915828	240.16	16.71	254.38	17.79	254.38	17.79		858.333333333333	792.99	866.21	852.15		65.3433333333335	7.87666666666667	6.18333333333339
	6	285	20.952326839757	247	28.77	262.45	32.3	262.45	32.3		1143.33333333333	1039.99	1128.66	1114.6		103.343333333334	14.6733333333334	28.7333333333336
	7	303.333333333333	21.5019378971602	249.29	20.75	266.18	22.61	266.18	22.61		1446.66666666667	1289.28	1394.84	1380.78		157.386666666667	51.8266666666666	65.8866666666668
	8	262.333333333333	7.23417813807024	221.77	19.61	237.08	21.76	237.06	21.76		1709	1511.05	1631.92	1617.84		197.95	77.0799999999999	91.1600000000001
	9	192	3.46410161513775	190.11	16.48	203.72	18.09	203.72	18.09		1901	1701.16	1835.64	1821.56		199.84	65.3599999999999	79.4400000000001
	10	115.666666666667	21.221058723196	124.53	12.12	138.63	13.63	133.78	12.64		2016.66666666667	1825.69	1974.27	1955.34		190.976666666667	42.3966666666668	61.3266666666668
	11	58.6666666666667	2.88675134594813	65.58	14.41	86.2	18.83	78.1	16.92		2075.33333333333	1891.27	2060.47	2033.44		184.063333333334	14.8633333333337	41.8933333333337
	12	36.6666666666667	1.52752523165195	57.91	9.88	74.55	13.45	66.36	11.52		2112	1949.18	2135.02	2099.8		162.82	23.02	12.2000000000003
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh (max hor)	pv_gis_std_dev (max hor)	pv_gis_avg_kWh (min hor)	pv_gis_std_dev (min hor)	pv_gis_avg_kWh (avg hor)	pv_gis_std_dev (avg hor)						K-S test	199.84	77.0799999999999	91.1600000000001
https://pvoutput.org/summary.jsp?id=7321&sid=5876	1	66	7.81024967590665	70.03	9.48	71.47	9.66	71.47	9.66		66	70.03	71.47	71.47		4.03	5.47	5.47
	2	127.666666666667	19.731531449265	102.85	22.46	105.58	23.07	105.58	23.07		193.666666666667	172.88	177.05	177.05		20.7866666666667	16.6166666666667	16.6166666666667
	3	201.333333333333	47.056703383613	195.66	37.81	200.32	38.85	200.32	38.85		395	368.54	377.37	377.37		26.46	17.63	17.63
	4	283.333333333333	42.193996413392	275.43	36.65	281.43	37.45	281.43	37.45		678.333333333333	643.97	658.8	658.8		34.3633333333332	19.5333333333333	19.5333333333333
	5	364	27.0739727413618	296.87	20.34	302.81	20.76	302.81	20.76		1042.33333333333	940.84	961.61	961.61		101.493333333333	80.7233333333334	80.7233333333334
	6	344.333333333333	11.0151410945722	311.38	37.67	319.13	38.75	319.13	38.75		1386.66666666667	1252.22	1280.74	1280.74		134.446666666667	105.926666666667	105.926666666667
	7	358.333333333333	22.5018517756502	313.62	26.2	322.22	26.56	322.22	26.56		1745	1565.84	1602.96	1602.96		179.16	142.04	142.04
	8	301.333333333333	15.6950098226581	271.01	23.8	277.54	24.5	277.54	24.5		2046.33333333333	1836.85	1880.5	1880.5		209.483333333333	165.833333333333	165.833333333333
	9	243	7.21110255092798	221.36	18.34	224.9	18.66	224.9	18.66		2289.33333333333	2058.21	2105.4	2105.4		231.123333333333	183.933333333333	183.933333333333
	10	143.666666666667	35.9212100761282	141.91	13.37	143	13.43	142.77	13.41		2433	2200.12	2248.4	2248.17		232.88	184.6	184.83
	11	78	2.64575131106459	82.2	16.79	82.58	16.81	82.2	16.79		2511	2282.32	2330.98	2330.37		228.68	180.02	180.63
	12	60.6666666666667	7.02376916856849	67.72	11.34	68.84	11.38	68.32	11.31		2571.66666666667	2350.04	2399.82	2398.69		221.626666666667	171.846666666666	172.976666666666
															K-S test	232.88	184.6	184.83

## openLV
testfile	month	real_avg_kWh	real_std_dev	pv_gis_avg_kWh	pv_gis_std_dev	kWh_diff					half_real_std_dev	half_pv_gis_std_dev
solaredgepv.Marshfield.csv	1	136.59301384615	20.5403148167628	132.79	18.07	3.80301384614992					10.2701574083814	9.035
solaredgepv.Marshfield.csv	2	222.5022791464	56.4515834663938	185.67	35.31	36.8322791464001					28.2257917331969	17.655
solaredgepv.Marshfield.csv	3	337.3504979674	47.1170295676676	333.61	60.24	3.74049796739973					23.5585147838338	30.12
solaredgepv.Marshfield.csv	4	453.47305221275	66.2302949217769	444.13	66.55	9.34305221275002					33.1151474608885	33.275
solaredgepv.Marshfield.csv	5	444.8226333915	167.570431273695	473.58	29.33	-28.7573666085002					83.7852156368475	14.665
solaredgepv.Marshfield.csv	6	457.491112395	60.002381838087	490.56	60.1	-33.0688876049996					30.0011909190435	30.05
solaredgepv.Marshfield.csv	7	511.16135456845	53.7354456734584	496.73	53.08	14.4313545684502					26.8677228367292	26.54
solaredgepv.Marshfield.csv	8	417.21155634675	55.1719414763852	433.31	56.19	-16.0984436532498					27.5859707381926	28.095
solaredgepv.Marshfield.csv	9	334.2871916027	118.358839451977	358.98	29.5	-24.6928083972999					59.1794197259885	14.75
solaredgepv.Marshfield.csv	10	248.7679375563	51.4889425021524	239.86	26.31	8.90793755629983					25.7444712510762	13.155
solaredgepv.Marshfield.csv	11	165.4246375843	35.3658523426875	159.15	32.36	6.27463758429997					17.6829261713438	16.18
solaredgepv.Marshfield.csv	12	111.174936034062	16.6127917682074	125.98	20.79	-14.8050639659375					8.3063958841037	10.395
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	1	1002.84731348394	91.725469474316	885.38	156.22	117.467313483938					45.862734737158	78.11
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	2	1877.60595185	412.017396753359	1517.21	187.09	360.395951850001					206.008698376679	93.545
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	3	3403.12297535838	644.493309994385	3253.9	521.44	149.222975358375					322.246654997192	260.72
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	4	5487.64596198975	643.015159116595	4694.61	532.77	793.035961989755					321.507579558297	266.385
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	5	6907.9411039055	1206.83057111215	5260.73	284.09	1647.2111039055					603.415285556075	142.045
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	6	5845.39862599575	618.033066739247	5604.75	771.17	240.648625995747					309.016533369624	385.585
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	7	6203.78625294513	577.894277297002	5126.66	492.14	1077.12625294513					288.947138648501	246.07
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	8	4533.8806643255	845.298247021431	4512.87	570.38	21.0106643254976					422.649123510716	285.19
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	9	3136.53854326725	1160.8305328755	3542.6	359.55	-406.061456732751					580.41526643775	179.775
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	10	2191.4934507145	393.591492072247	2045.88	262.88	145.613450714501					196.795746036123	131.44
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	11	1322.90020106956	128.041898442111	1085.25	148.59	237.650201069562					64.0209492210555	74.295
solaredgepv.AbbeyGardenMachinery.csv	12	750.642234060626	125.873389500404	668.45	106.59	82.1922340606258					62.936694750202	53.295
solaredgepv.MountKellySenior.csv	1	493.223486262833	414.101908819122	597.64	89.08	-104.416513737167					207.050954409561	44.54
solaredgepv.MountKellySenior.csv	2	1511.68906430012	300.68009720555	1068.16	108.93	443.529064300125					150.340048602775	54.465
solaredgepv.MountKellySenior.csv	3	1833.96006239758	1341.21273030338	2342.82	293.01	-508.859937602417					670.60636515169	146.505
solaredgepv.MountKellySenior.csv	4	3591.03539808067	2187.71413402327	3962.96	397.22	-371.924601919331					1093.85706701164	198.61
solaredgepv.MountKellySenior.csv	5	5523.17377349163	551.688470175575	4662.41	244.94	860.763773491628					275.844235087788	122.47
solaredgepv.MountKellySenior.csv	6	5094.63044469631	834.957072576138	4984.98	633.84	109.650444696309					417.478536288069	316.92
solaredgepv.MountKellySenior.csv	7	5471.70591907887	581.656453456507	4701.36	433.55	770.345919078871					290.828226728254	216.775
solaredgepv.MountKellySenior.csv	8	3686.32380772931	798.148804428546	3998.26	454.52	-311.936192270687					399.074402214273	227.26
solaredgepv.MountKellySenior.csv	9	1437.92895291681	1360.97000948492	2780.21	210.5	-1342.28104708319					680.48500474246	105.25
solaredgepv.MountKellySenior.csv	10	1331.8713739921	341.78749322983	1495.65	139.67	-163.7786260079					170.893746614915	69.835
solaredgepv.MountKellySenior.csv	11	789.380021345	250.898590539973	713.64	83.74	75.7400213450002					125.449295269987	41.87
solaredgepv.MountKellySenior.csv	12	362.121243597	240.495767314325	498.63	68.38	-136.508756403					120.247883657163	34.19
				(these columns are for drawing the error bars)